Változtatás átvezetésére

kötelezett példány:				nem kötelezett példány:

Példány sorszám:

# Mérőeszközök kezelése

# MF 15.ARC

Készítette:	Kádár Melinda

Folyamatgazda

Átvizsgálta:	Kádár Melinda

MICS vezető

Jóváhagyta:	Dr. Tándor Zoltán

Igazgató

M ó d o s í t á s o k

| Sorszáma | Dátuma | Leírása |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2020.10.22 | 5.pont aktualizálása |
| 2. | 2021.07.27. | 2.2; 5.4; 5.6; pontok módosítása, 8. új pont |
| 3. 4. | 2022.09.15. 2024.09.13. | Teljes körű aktualizálás 5.4.7. új pont |

1.	 A szabályozás célja

A folyamatleírás célja, hogy szabályozza a mérőeszközök, mérőberendezések, orvostechnikai felülvizsgálatra kötelezett eszközök, berendezések kezelését a DE KK Asszisztált Reprodukciós Centrumban.

2.	Alkalmazási terület

2.1.

Ez a folyamatleírás vonatkozik valamennyi mérőeszközre, mérőberendezésre a DE KK Asszisztált Reprodukciós Centrumban, illetve a mérőeszközöket, mérőberendezéseket , orvostechnikai felülvizsgálatra kötelezett eszközt használó és kezelő munkatársakra.

3.	Hivatkozások

- Az 1991. évi XLV. Törvény a mérésügyről, és a végrehajtásról szóló 127/1991. (X. 9.) Kormányrendelet.

- 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközökről.

- MF15.„Mérőeszközök kezelése” folyamatleírás.

4.	Meghatározások

Mérőeszköz: A mérendő mennyiség nagyságáról (közvetlenül vagy közvetve) mennyiségi információt szolgáltató, mérés céljára alkalmazott eszköz (a tartozékaival együtt).

Eszköz: mérőeszköz, mérőberendezés, orvostechnikai felülvizsgálatra kötelezett eszköz, berendezés

Hitelesítés: A mérőeszköz megfelelőségének közhitelű tanúsítása (mérésügyi szerv által). A hitelesítés tényét a mérésügyi szerv jegyzőkönyvvel igazolja, ha lehetséges, a mérőeszközön elhelyezett címkével is

Kalibrálás: Azon műveletek összessége, amelyekkel adott körülmények között megállapítható az összefüggés a mérőeszköz jelzése vagy a mérőeszközzel mért érték és a mérendő mennyiség etalonnal mért vagy reprodukált értéke között. Az etalon a mérendő mennyiség ismert értékét vagy értékeit mérő, vagy reprodukáló eszköz – más mérőeszközök ellenőrzéséhez.

Minősítés: A kalibrált állapot nem egyenlő a mérőeszköz megfelelőségével. A kalibrálás eredményét össze kell vetni a mérőeszköz specifikációjával és a kiértékelés alapján minősíteni kell a mérőeszközt, azaz dönteni kell a megfelelőségéről.

Orvostechnikai felülvizsgálat: A 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet 13. melléklet szerinti orvostechnikai eszközök biztonságtechnikai és funkcionális vizsgálata.

5.	A folyamat és lépései

5.1.	Felelősség

A folyamatleírás elkészítéséért és karbantartásáért a  centrum igazgatója által kijelölt munkatár és a folyamatgazda felel. A folyamatleírás működtetéséért a centrum igazgatója felel.

5.2.	Nyilvántartás vezetése, elérhetősége

Az eszközök nyilvántartását az F 0001.GI formátum szerinti nyomtatványon vezeti, ill. folyamatosan aktualizálják a műszerfelelős, akit a klinika igazgatója bíz meg és náluk megtalálható az általuk használt eszközök dokumentációjának egy-egy másolata is. Az összesített nyilvántartás egyben kalibrálási/hitelesítési terv is. A centrum összesített nyilvántartásának másolatát a Műszaki Osztály központi mérőeszköz felelőse megkapja, és ez alapján végzi a kalibrálási/hitelesítési munkák megrendelését.

5.3.	Éves terv készítése

A kalibrálási / hitelesítési tervet a műszerfelelős  vezeti a F 0004.GI. számú formanyomtatványon folyamatosan aktualizálva, amelynek másolatát évente folyó év március 10-ig, továbbá e-mailben július és november 10-ig elküldik az Egészségügyi Műszaki Osztály központi mérőeszköz felelősének.

5.4.	 Eszköz kezelés

5.4.1.

A eszköz felhasználója köteles az eszközt a kezelési utasítás szerint használni és a mérőeszköz helyes kezelését elsajátítani.

5.4.2.

Az eszköznek minősülő műszerek, berendezések a berendezés gyári vagy leltári számával, ha nincs ilyen, akkor egyedi azonosító szám segítségével azonosíthatóak egyértelműen. Az összesített eszköz nyilvántartásban (F0001.GI) és az egyedi mérőeszköz nyilvántartó lapon (F0004.GI), ennek az azonosítónak szerepelnie kell, amelyért az eszköz felelőse felel. Amennyiben az F 0001.GI formátumú lap hátoldala betelt eseményekkel, az F 0002.GI formátumú pótlapot kell használni.

5.4.3. Mindkét nyilvántartási lapon fel kell tüntetni, hogy az eszköz hitelesítésre, kalibrálásra, felülvizsgálatra kötelezett vagy csak tájékoztató jellegű szerepet tölt be. A mérőeszközöket jól láthatóan és rögzítetten el kell látni jelzéssel.. A kalibrálandókat „K” betűvel, a tájékoztató jellegűeket „T” betűvel kell jelölni. Hiteles mérőeszköznek a mérésügyi törvény melléklete szerinti hitelesítési tanúsító jellel kell rendelkeznie, melyet a hitelesítő tesz fel az eszközre. (1991. évi XLV. törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet) Az orvostechnikai felülvizsgálatot a vizsgálat eredményének megfelelő címkével jelöli a felülvizsgáló cég.

5.4.4. A használaton kívüli, a javításra váró és a lejárt hitelesítésű vagy kalibrálású eszközöket külön helyen kell tárolni és „Használaton kívül” felirattal kell ellátni.  A javításukról a Kancellária Ügyrendje szerint kell gondoskodni.

5.4.5. A hitelesítést és kalibrálást a szervezeti egység írásbeli kérése alapján az arra jogosult cégnél írásban megrendeli az Egészségügyi Műszaki Osztály kijelölt munkatársa. Ha megtörtént a hitelesítés vagy kalibrálás, a műszerfelelős aktualizálja a nyilvántartást. Továbbá, a műszerfelelős megvizsgálja, a hitelesítés tényét és a hitelesítési/kalibrálási jegyzőkönyv meglétét. A kalibrált eszközt a mérőeszköz felelős minősíti a gépkönyv vagy egyedi labor előírások segítségével és meghatározza a következő kalibrálás időpontját. Ennek megállapításáig elkülönítve tárolják a többi mérőeszköztől.

5.4.6.

Az időszakos felülvizsgálatra kötelezett berendezéseket a 4/2009 EüM rendelet 13. melléklete tartalmazza. A felülvizsgálatok az „Kancellária Ügyrend” című szabályzat V. fejezet 17. § C/2. pontja szerint történik.

5.4.7 Orvostechnikai eszközök, berendezések

A gép-műszer műszaki ellenőr összesíti az aktuális évben felülvizsgálandó eszközöket az beküldött F 0004.GI eszköznyilvántartás alapján a 4/2009. EüM rendeletben előírt felülvizsgálati időtartamok figyelembevételével. Az ARC műszerfelelőse az „Az aktuális évben elvégzendő vizsgálat” oszlopban jelöli, hogy mely eszközöknek esedékes a vizsgálata. Ez alapján a szerződéses vállalkozó ütemtervet készít a gép-műszer műszaki ellenőr jóváhagyásával. A felülvizsgálatokat és azok jegyzőkönyvezését a márkaszervíz, vagy más felülvizsgálatra jogosult szerv végzi a 4/2009. (III.17.) EüM rendelet mellékletében meghatározott időnként. A jegyzőkönyvek egy példánya az ARC-be  kerül, az Egészségügyi Műszaki Osztály elektronikus úton kapja meg a jegyzőkönyveket.

5.5	Állapotváltozás

A javítás megrendelését  a Műszaki Osztály kijelölt munkatársai végzik a Kancellária Ügyrendje szerint. Javítás után a mérőeszköz felelőse újra elvégezteti a hitelesítést vagy kalibrálást az 5.4. 5. bekezdése szerint, amennyiben szükséges.

6.	Mellékletek

Nem alkalmazható.

7.	Formátumok (űrlapok)

F0001.GI	Mérőeszköz, berendezés nyilvántartó lap

F0004.GI	Időszakos felülvizsgálatra kötelezett eszközök, berendezések, mérőeszközök összesített nyilvántartása

F0002 GI	Mérőeszköz, berendezés nyilvántartó pótlap

8.	A folyamat működésére jellemző mutatók

| Sorszám | Mutató megnevezése | Mutató számítása | Számítás gyakorisága |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Határidőre kalibrált, hitelesített mérőeszközök száma az összes kalibrált, hitelesített mérőeszköz számához képest. | Határidőre kalibrált, hitelesített mérőeszközök száma/az összes kalibrált, hitelesített mérőeszköz száma | Évente |